Лист контроля № 3. Ученическая мебель

| Нормативные показатели | Выполнение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Соблюдено | Не соблюдено |
| Комплект ученической мебели |  |  |
| Комплект состоит из парты (одной на двоих учеников) и стула |  |  |
| Вместо стульев не используют табуретки и скамейки |  |  |
| Размеры мебели соответствуют ростовой группе учеников |  |  |
| Материалы, из которых изготовлена мебель |  |  |
| Покрытие парт и стульев выполнено из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств |  |  |
| Покрытие мебели имеет матовую поверхность светлых оттенков с коэффициентом отражения не менее – 0,45* |  |  |
| Покрытие мебели не имеет дефектов и повреждений |  |  |
| Маркировка ученической мебели |  |  |
| Каждая парта и стул промаркированы цветом |  |  |
| Маркировка мебели соответствует ростовой группе учеников |  |  |
| Маркировка нанесена на боковую наружную поверхность парты и стула |  |  |
| Расстановка мебели |  |  |
| Расстояние от первого ряда парт до учебной доски – не менее 240 см |  |  |
| Расстояние от последнего ряда парт до учебной доски – не более 860 см |  |  |
| Расстояние между рядами парт – не менее 50 см |  |  |
| Расстояние от парт до окна и противоположной окну стене – не менее 50 см |  |  |
| Меньшие по размеру парты расположены ближе к доске, большие по размеру – дальше от доски** |  |  |
| Конторки* расположены на последних от доски рядах |  |  |
| Расположение парт для учеников с ОВЗ* учитывает особенности их физического развития |  |  |

* Коэффициент отражения смотрите в сертификате соответствия на мебель. Он обязательно должен быть в наличии (пп. 3.4.7, 3.5.1 СП).

** Контроль при наличии.