Лист контроля № 5. Условия для пребывания

| Объект контроля | Выполнение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Соблюдено | Не соблюдено |
| Освещение |  |  |
| В кабинетах есть естественное боковое левостороннее освещение |  |  |
| Имеется общее искусственное освещение |  |  |
| Источники искусственного света работают без перебоев |  |  |
| Осветительная арматура источников искусственного света чистая |  |  |
| Не используются разные типы ламп и лампы с разным светоизлучением |  |  |
| Имеется правосторонний подсвет со стороны стены, противоположной окну, при глубине кабинета более 6 м |  |  |
| Высота подсвета от пола – не менее 2,2 м |  |  |
| Солнцезащита |  |  |
| Окна оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами: подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы |  |  |
| Длина солнцезащитных устройств не ниже уровня подоконника |  |  |
| Содержание |  |  |
| Оконные стекла чистые |  |  |
| Отсутствуют трещины или иное нарушение целостности стекла |  |  |
| Полы не имеют дефектов и повреждений |  |  |
| Стены и потолки помещений не имеют дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком |  |  |
| Есть емкость для сбора мусора |  |  |
| Отсутствует переполнение емкости для мусора |  |  |
| Площадь декоративных элементов с яркой цветовой палитрой – не более 25% от общей площади поверхности стен |  |  |