Лист контроля № 1. Учебная доска

| Нормативные показатели | Выполнение |  |
| --- | --- | --- |
|  | Соблюдено | Не соблюдено |
| Общие требования |  |  |
| Есть учебная доска |  |  |
| Высота нижнего края учебной доски над полом – 70–90 см |  |  |
| Угол видимости учебной доски в кабинетах 1–4-х классов – 45, в 5–11-х – 35 |  |  |
| Интерактивная доска* |  |  |
| Активная поверхность доски матовая |  |  |
| Диагональ доски – не менее 165,1 см |  |  |
| На доске нет зон, недоступных для работы |  |  |
| Доска расположена по центру фронтальной стены |  |  |
| Проектор для интерактивной доски не слепит детей, не загораживает потолочный светильник, не мешает освещению учебного места ребенка |  |  |
| Меловая доска* |  |  |
| Меловая доска оборудована дополнительными источниками искусственного освещения, которые направлены непосредственно на рабочее поле |  |  |
| Меловая доска имеет темное антибликовое покрытие |  |  |
| Маркерная доска* |  |  |
| Для надписей используются маркеры контрастного по отношению к цвету доски |  |  |

* Контроль при наличии.